**Форма опросного листа для заказа КСО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Запрашиваемые данные | Заполняет заказчик |
| 1 | Порядковый номер камеры |  |  |  |
| 2 | Номинальное напряжение  |  | кВ |  |
| 3 | Номинальный ток |  | А |  |
| 4 | Род тока вторичных цепей |  |  |  |
| 5 | СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ |  |
| 6 | Назначение камеры (ввод, линия, СВ, ТН, ТСН) |  |
| 7 | Номер и исполнение схемы главных цепей |  |
| 8 | Шинный разъединитель |  |
| 9 | Линейный разъединитель |  |
| 10 | Выключатель: тип, ток, напряжение |  |
| 11 | Тип и коэффициент трансформации Трансформаторного тока |  |
| 12 | Трансформатор напряжения  |  |
| 13 | Трансформатор собственных нужд |  |
| 14 | Предохранители (тип и номинальный ток) |  |
| 15 | Трансформатор тока нулевой последовательности |  |
| 16 | Устройство контроля напряжения |  |
| 17 | Элементы электромагнитной блокировки |  |
| 18 | Микропроцессорная защита |  |
| 19 | Вид защиты | Защита от замыканий |  |
| 20 | Вид защиты | МТЗ |  |
| 21 | Вид защиты | Отсечка |  |
| 22 | Вид защиты | Перегрузка |  |
| 23 | Вид защиты | Защита мин. напряжения |  |
| 24 | Наличие учета и тип |  |
| 25 | Амперметр, вольтметр |  |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНО |  |
| 26 | Количество камер |  |
| 27 | Наличие боковых экранов левых |  |
| 28 | Наличие боковых экранов правых |  |
| 29 | Наименование объекта |  |
| 30 | Наименование заказчика и его адрес |  |
| 31 | Проектная организация и ее адрес |  |