**Форма опросного листа для заказа КСО**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Запрашиваемые данные | | | | Заполняет заказчик |
| 1 | Порядковый номер камеры | |  |  |  |
| 2 | Номинальное напряжение | |  | кВ |  |
| 3 | Номинальный ток | |  | А |  |
| 4 | Род тока вторичных цепей | |  |  |  |
| 5 | СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ | | | |  |
| 6 | Назначение камеры (ввод, линия, СВ, ТН, ТСН) | | | |  |
| 7 | Номер и исполнение схемы главных цепей | | | |  |
| 8 | Шинный разъединитель | | | |  |
| 9 | Линейный разъединитель | | | |  |
| 10 | Выключатель: тип, ток, напряжение | | | |  |
| 11 | Тип и коэффициент трансформации  Трансформаторного тока | | | |  |
| 12 | Трансформатор напряжения | | | |  |
| 13 | Трансформатор собственных нужд | | | |  |
| 14 | Предохранители (тип и номинальный ток) | | | |  |
| 15 | Трансформатор тока нулевой последовательности | | | |  |
| 16 | Устройство контроля напряжения | | | |  |
| 17 | Элементы электромагнитной блокировки | | | |  |
| 18 | Микропроцессорная защита | | | |  |
| 19 | Вид защиты | Защита от замыканий | | |  |
| 20 | Вид защиты | МТЗ | | |  |
| 21 | Вид защиты | Отсечка | | |  |
| 22 | Вид защиты | Перегрузка | | |  |
| 23 | Вид защиты | Защита мин. напряжения | | |  |
| 24 | Наличие учета и тип | | | |  |
| 25 | Амперметр, вольтметр | | | |  |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНО | | | |  |
| 26 | Количество камер | | | |  |
| 27 | Наличие боковых экранов левых | | | |  |
| 28 | Наличие боковых экранов правых | | | |  |
| 29 | Наименование объекта | | | |  |
| 30 | Наименование заказчика и его адрес | | | |  |
| 31 | Проектная организация и ее адрес | | | |  |