**Форма опросного листа для заказа КСО № 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Запрашиваемые данные  | Ответы заказчика |
| 1 | Порядковый номер панели  |  |
| 2 | Номинальное напряжение | кВ |  |
| 3 | Номинальный ток сборных шин  | А |  |
| 4 | СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ |  |
| 5 | Назначение камеры (ввод, линия, СВ, ТН, ТСН) |  |
| 6 | Номенклатурное обозначение камеры |  |
| 7 | Род тока вспомогательных цепей |  |
| 8 | Выключатель: тип, ток, напряжение |  |
| 9 | Тип релейной защиты |  |
| 10 | Трансформатор собственных нужд, тип, напряжение |  |
| 11 | Трансформатор тока, тип, класс точности |  |
| 12 | Трансформатор напряжения, тип, напряжение |  |
| 13 | Шинный разъединитель |  |
| 14 | Линейный разъединитель |  |
| 15 | Тип предохранителя, ток плавкой вставки |  |
| 16 | Тип и количество трансформаторов тока нулевой последовательности |  |
| 17 | Наличие ППН |  |
| 18 | Количество замков заземляющего разъединителя при минимальной блокировке |  |
| 19 | Тип счетчиков |  |
| 20 | Обогрев счетчиков |  |
| 21 | Реле, требующее уточнения  | Вид защиты ANS 1 |  |  |
| 22 | Количество и сечение кабелей  |  |
| 23 | План расположения камер в РУВН |  |
| 24 | Наименование организации заказчика |  |
| 25 | Контактная информация, адрес, телефон |  |