**Форма опросного листа для заказа КСО № 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Запрашиваемые данные | | | | Ответы заказчика |
| 1 | Порядковый номер панели | | | |  |
| 2 | Номинальное напряжение | | кВ | |  |
| 3 | Номинальный ток сборных шин | | А | |  |
| 4 | СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ | | | |  |
| 5 | Назначение камеры (ввод, линия, СВ, ТН, ТСН) | | | |  |
| 6 | Номенклатурное обозначение камеры | | | |  |
| 7 | Род тока вспомогательных цепей | | | |  |
| 8 | Выключатель: тип, ток, напряжение | | | |  |
| 9 | Тип релейной защиты | | | |  |
| 10 | Трансформатор собственных нужд, тип, напряжение | | | |  |
| 11 | Трансформатор тока, тип, класс точности | | | |  |
| 12 | Трансформатор напряжения, тип, напряжение | | | |  |
| 13 | Шинный разъединитель | | | |  |
| 14 | Линейный разъединитель | | | |  |
| 15 | Тип предохранителя, ток плавкой вставки | | | |  |
| 16 | Тип и количество трансформаторов тока нулевой последовательности | | | |  |
| 17 | Наличие ППН | | | |  |
| 18 | Количество замков заземляющего разъединителя при минимальной блокировке | | | |  |
| 19 | Тип счетчиков | | | |  |
| 20 | Обогрев счетчиков | | | |  |
| 21 | Реле, требующее уточнения | Вид защиты  ANS 1 | |  |  |
| 22 | Количество и сечение кабелей | | | |  |
| 23 | План расположения камер в РУВН | | | |  |
| 24 | Наименование организации заказчика | | | |  |
| 25 | Контактная информация, адрес, телефон | | | |  |